Опросный лист для подбора электропривода.

1) Тип установки

( новый привод и арматура                      ( новый привод для существующей арматуры

2) Тип клапана, для которого предназначен привод

( шаровый кран

( поворотный затвор

( клиновая или шиберная задвижка

( вентиль

( другой тип клапана ______________________________________________________

Ду________    Ру__________   Макс. (Р___________бар

3) Шток арматуры для присоединения привода

-    длинна штока__________________

- ход штока для арматуры с выдвижным штоком________________

- Форма штока _________ (см. приложенный чертеж)

4) Фланец для присоединения привода

( по ISO 5211                          ( другой (см. приложенный чертеж)

размер F____

5) Назначение арматуры

( Запорная					( Регулирующая

Приблизительное количество                     Приблизительное количество

запусков в час (или в сутки/месяц/год)      запусков в час (или в сутки/месяц/год)

_______________  в ____                             _______________ в ____

6) Требования к приводу

- Маркировка привода (если известна) _________

- Кол-во оборотов для многооборотного привода _________ мин-1

- Напряжения питания: ( 3х380В/50Гц      ( 1х220В/50Гц     ( Другое _______

- Крутящий момент: _____________ Нм

- Время полного перекрытия клапана: ____________, сек

- Температура окружающей среды: мин _____(С,  макс______ (С

-     Номер схемы подключения (если известен) ___________________

7) Дополнительное оборудование для электропривода (в скобках номер опции)

( Взрывозащита по классу 1Eex de IIC T4

( Сдвоенные концевые выключатели (8.2)

( Сдвоенные моментные выключатели (6.2)

( Блок выключателей DUO:

2 одиночных для концевых положений и 2 одиночных промежуточных (9)

2 сдвоенных для концевых положений и два одиночных промежуточных (9.2)

2 одиночных для концевых положений и два сдвоенных промежуточных (9.3)

2 сдвоенных для концевых положений и два сдвоенных промежуточных (9.4)

( Потенциометр (сигнализация положения) (12.1Р)

( Датчик положения 4-20мА (21.4/4)

( Позиционер 4-20мА , управление приводом указанным входным сигналом (41.10)

( Управление приводом сигналом 24В DC или 220В/50Гц АС (открыто-стоп-закрыто) (AM01.1)

( Кнопки местного управления (открыто-стоп-закрыто) (AM01.1)

( Встроенные магнитные пускатели (AM01.1)

( Защита от окр. среды IP68 (в базовом исполнении IP67)

( Дополнительная антикоррозионная защита привода:  (KS       (KX

( Управление по полевой шине  (ModBus     (ProfiBus   (DeviceNet    (Другая_________________

( Другие требования ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________